## 갑지
설 계 예 산 서
공사명: 제주의료원 변전설비 교체공사
○ 공사 위치
-. 제주특별자치도 제주시 산천단 남길 10 제주의료원내
○ 공사 개요
-. 변전설비 교체 전기공사 1식
| □총 공 사 비: | 금원(금영원) | 0
| □도급공사비 : | 금원(금영원) | 0
| □관급구입: | 금원(금영원) | 0

## 원가계산서
공 사 원 가 계 산 서
공 사 명 : | 제주의료원 변전설비 교체공사
비 목 |  | 구 분 | 금 액 | 구성비(%) | 비 고
순 공 사 원 가 | 재 료 비 (A) | 직 접 (간접) 재 료 비(가)
작 업 설.부 동 물 산등(나)
계
| 노 무 비 (B) | 직 접 노 무 비(가)
|  | 간 접 노 무 비(나) |  |  | (B의 가) * | 8%
계
| 경 비 (C) | 가 설 비
운 반 비
기 계 경 비
소 계 (가)
|  | 건 강 보 험 료 |  |  | (B의 가) * | 0%
|  | 노 인 장 기 요 양 보 험 료 |  |  | 건강보험료 * | 0%
|  | 연 금 보 험 료 |  |  | (B의 가) * | 0%
|  | 산 재 보 험 료 |  |  | B * | 0%
|  | 고 용 보 험 료 |  |  | B * | 0%
|  | 안 전 관 리 비 |  |  | 0 | 0%
|  | 퇴 직 공 제 부 금 비 |  |  | B의 가 * | 0%
환 경 보 전 비
소 계 (나)
|  | 기 타 경 비 |  |  | (A+B) * | 0%
소 계 (다)
|  | 계 |  |  | (C의,가+나+다)
순 공 사 원 가 (D) |  |  |  |  | A + B + C
일 반 관 리 비 (E) |  |  |  |  | D * | 4%
합 계 (F)
이 윤 (G) |  |  |  |  | (B+C+E) * | 0%
고 재 처 리 비 (H)
폐 기 물 처 리 비
총 계 (I)
부 가 가 치 세 |  |  |  |  | I * | 10%
도 급 액
관 급 자 설 치 관 급 자 재 비 |  |  |  |  | 수배전반,UPS
총 합 계 |  |  |  |  | 도급액+관급자재비

## 집계표
품 명 | 단위 | 수량 | 재 료 비 |  | 노 무 비 |  | 경 비 |  | 합 계 |  | 비 고
|  |  | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액
1. 수배전반 철거 및 전력간선 설비 공사 | 식 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.특고압 및 저압 전력간선 설비 공사 | 식 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.CABLE TRAY & DUCT 설비 공사 | 식 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.임시전력 설비 공사 | 식 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5. UPS설비공사 | 식 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
.
합 계 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
고재처리비 | 식 | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
폐기물처리비 | 식 | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
1.관급자설치관급자재비 | 식 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## 내역서
품 명 | 규 격 | 단위 | 수량 | 재 료 비 |  | 노 무 비 |  | 경 비 |  | 합 계 |  | 비 고
|  |  |  | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액
1. 수배전반 철거 및 전력간선 설비 공사
수배전반철거 | 1200x2500xH:2550 | 면 | 5 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 노임적용
수배전반철거 | 1300x2500xH:2550 | 면 | 1 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 노임적용
수배전반철거 | 800x1600xH:2350 | 면 | 9 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 노임적용
수배전반철거 | 900x1600xH:2350 | 면 | 2 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 노임적용
수배전반철거 | 1800x1600xH:2350 | 면 | 1 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 노임적용
수배전반철거 | 2500x1600xH:2350 | 면 | 2 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 노임적용
변압기 철거 | 3￠ 22.9KV 750KVA | 대 | 2 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 노임적용 | 20
MOF 철거 | 13200/110V 40/5 | 대 | 1 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 노임적용
비상발전기 철거 | 3￠ 600KW | 대 | 1 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 발전기 설치포함
특고압 케이블 재사용 | 22.9KV CN/CV-W 60㎟/1C | m | 18 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 노임적용
저압케이블 철거 | 600V CV 95㎟/1C | m | 140 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 노임적용
저압케이블 철거 | 600V CV 100㎟/1C | m | 28 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 노임적용
저압케이블 철거 | 600V CV 240㎟/1C | m | 56 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 노임적용
저압케이블 철거 | 600V CV 250㎟/1C | m | 160 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 노임적용
저압케이블 철거 | FR-8 250㎟/1C | m | 212 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 노임적용
저압케이블 철거 | FR-8 325㎟/1C | m | 56 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 노임적용
CABLE TRAY &DUCT 철거 | W:300 x H:100 | m | 2 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 노임적용
CABLE TRAY &DUCT 철거 | W:450 x H:100 | m | 3 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 노임적용
CABLE TRAY &DUCT 철거 | W:600 x H:100 | m | 16 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 노임적용
노무비 | 내선전공 | 인 | 4.16
노무비 | 특고압케이블공 | 인 | 0.42
노무비 | 변전전공 | 인 | 23.06
노무비 | 비계공 | 인 | 11.33
노무비 | 특별인부 | 인 | 4.06
노무비 | 보통인부 | 인 | 25.03
노무비 | 인력운반공 | 인 | 2.34
공구손료 | 노무비의3% | 식 | 1 | 0 | 0
합 계 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
2.특고압 및 저압 전력간선 설비 공사
22.9KV 수밀형동심중선선케이블 | FR CN/CO-W 60㎟ | m | 139
가교폴리에틸렌(XLPE)절연난연케이블 | 0.6/1kV FW-CV 3C*16㎟ | m | 7
가교폴리에틸렌(XLPE)절연난연케이블 | 0.6/1kV FW-CV 1C*185㎟ | m | 328
저독성난연폴리올레핀내화케이블 | 0.6/1kV F-FR-8 1C*185㎟ | m | 151
저독성난연폴리올레핀내화케이블 | 0.6/1kV F-FR-8 1C*240㎟ | m | 538
단말접속재 | 25KV 25SMT 60㎟ | kit | 12
동관단자 | 1HOLE 16㎟ | EA | 3
동관단자 | 2HOLE 185㎟ | EA | 56 | [9 empty] | 1024
동관단자 | 2HOLE 240㎟ | EA | 32
저압케이블 재사용 | 600V CV 14㎟/3C | m | 7 | [8 empty] | 노임적용
저압케이블 재사용 | 600V CV 14㎟/4C | m | 74 | [8 empty] | 노임적용
저압케이블 재사용 | 600V CV 22㎟/4C | m | 7 | [8 empty] | 노임적용
저압케이블 재사용 | 600V CV 25㎟/4C | m | 7 | [8 empty] | 노임적용
저압케이블 재사용 | 600V CV 35㎟/1C | m | 64 | [8 empty] | 노임적용
저압케이블 재사용 | 600V CV 38㎟/1C | m | 124 | [8 empty] | 노임적용
저압케이블 재사용 | 600V CV 60㎟/1C | m | 92 | [8 empty] | 노임적용
저압케이블 재사용 | 600V CV 100㎟/1C | m | 148 | [8 empty] | 노임적용
저압케이블 재사용 | 600V CV 200㎟/1C | m | 56 | [8 empty] | 노임적용
저압케이블 재사용 | 600V CV 250㎟/1C | m | 32 | [8 empty] | 노임적용
저압케이블 재사용 | FR-8 22㎟/4C | m | 14 | [8 empty] | 노임적용
저압케이블 재사용 | FR-8 38㎟/1C | m | 56 | [8 empty] | 노임적용
저압케이블 재사용 | FR-8 100㎟/1C | m | 28 | [8 empty] | 노임적용
저압케이블 재사용 | FR-8 250㎟/1C | m | 28 | [8 empty] | 노임적용
잡자재비 | 전선의2% | 식 | 1
노무비 | 특고압케이블공 | 인 | 12.8
노무비 | 저압케이블전공 | 인 | 99.95
노무비 | 보통인부 | 인 | 23.22
공구손료 | 노무비의3% | 식 | 1
합 계 | [12 empty] | 0
3.CABLE TRAY & DUCT 설비 공사
CABLE TRAY(STRAIGHT) | 2.3T W:450xH:100 | m | 13
CABLE TRAY(STRAIGHT) | 2.3T W:600xH:100 | m | 17
CABLE TRAY(H/ELBOW) | 2.3T W:450xH:100 | EA | 2
CABLE TRAY(H/ELBOW) | 2.3T W:600xH:100 | EA | 2
CABLE TRAY(V/ELBOW) | 2.3T W:450xH:100 | EA | 2
CABLE DUCT(STRAIGHT) | 2.3T W:300xH:100 | m | 4 | [9 empty] | 37
CABLE DUCT(STRAIGHT) | 2.3T W:450xH:100 | m | 3
CABLE DUCT(H/ELBOW) | 2.3T W:450xH:100 | EA | 1
CABLE DUCT(V/ELBOW) | 2.3T W:300xH:100 | EA | 2
J/CONN' | H:100 | EA | 62
SHANK BOLT&NUT | 3/8" | EA | 620
B-JUMPER | 25㎟ | EA | 62
CABLE TRAY 지지대 | 바닥,벽체 W:500 | 개소 | 11 | [8 empty] | 1
노무비 | 내선전공 | 인 | 16.78
공구손료 | 노무비의3% | 식 | 1
합 계 | [12 empty] | 0
4.임시전력 설비 공사
가교폴리에틸렌(XLPE)절연난연케이블 | 0.6/1kV FW-CV 1C*35㎟ | m | 67
가교폴리에틸렌(XLPE)절연난연케이블 | 0.6/1kV FW-CV 1C*95㎟ | m | 84
가교폴리에틸렌(XLPE)절연난연케이블 | 0.6/1kV FW-CV 1C*150㎟ | m | 151
난연PVC절연접지용전선 | F-GV 50㎟ | m | 40
동관단자 | 1HOLE 50㎟ | EA | 4
동관단자 | 2HOLE 35㎟ | EA | 8
동관단자 | 2HOLE 95㎟ | EA | 24
동관단자 | 2HOLE 150㎟ | EA | 16
저압케이블 재사용 | 0.6/1kV FW-CV 1C*240㎟ | m | 40 | [8 empty] | 노임적용
저압케이블 재사용 | 0.6/1kV FW-CV 1C*150㎟ | m | 288 | [8 empty] | 노임적용
접지전선 재사용 | F-GV 50㎟ | m | 36 | [8 empty] | 노임적용
저압케이블 재사용 | 600V CV 14㎟/3C | m | 7 | [8 empty] | 노임적용
저압케이블 재사용 | 600V CV 14㎟/4C | m | 74 | [8 empty] | 노임적용
저압케이블 재사용 | 600V CV 22㎟/4C | m | 7 | [8 empty] | 노임적용
저압케이블 재사용 | 600V CV 25㎟/4C | m | 7 | [8 empty] | 노임적용
저압케이블 재사용 | 600V CV 35㎟/1C | m | 64 | [8 empty] | 노임적용
저압케이블 재사용 | 600V CV 38㎟/1C | m | 124 | [8 empty] | 노임적용
저압케이블 재사용 | 600V CV 60㎟/1C | m | 92 | [8 empty] | 노임적용
저압케이블 재사용 | 600V CV 100㎟/1C | m | 148 | [8 empty] | 노임적용
저압케이블 재사용 | 600V CV 200㎟/1C | m | 56 | [8 empty] | 노임적용
저압케이블 재사용 | 600V CV 250㎟/1C | m | 32 | [8 empty] | 노임적용
저압케이블 재사용 | FR-8 22㎟/4C | m | 14 | [8 empty] | 노임적용
저압케이블 재사용 | FR-8 38㎟/1C | m | 56 | [8 empty] | 노임적용
저압케이블 재사용 | FR-8 100㎟/1C | m | 28 | [8 empty] | 노임적용
저압케이블 재사용 | FR-8 250㎟/1C | m | 28 | [8 empty] | 노임적용
잡자재비 | 전선의2% | 식 | 1
노무비 | 내선전공 | 인 | 1.07
노무비 | 저압케이블전공 | 인 | 87.85
노무비 | 보통인부 | 인 | 16.48
공구손료 | 노무비의3% | 식 | 1
합 계 | [12 empty] | 0
5. UPS설비공사
CABLE DUCT(STRAIGHT) | 2.3T W:200xH:100 | EA | 3
UPS 분전반 | 옥내노출 ALL STS | EA | 1
저압케이블 재사용 | 600V CV 38㎟/1C | m | 12 | [8 empty] | 노임적용
저압케이블 재사용 | 600V CV 50㎟/1C | m | 12 | [8 empty] | 노임적용
저압케이블 재사용 | 600V CV 60㎟/1C | m | 12 | [8 empty] | 노임적용
저압케이블 재사용 | 600V CV 100㎟/1C | m | 12 | [8 empty] | 노임적용
UPS 분전반 철거 | 옥내노출 ALL STS | EA | 1 | [8 empty] | 노임적용
강제전선관 철거 | STEEL 22C | m | 6 | [8 empty] | 노임적용
강제전선관 철거 | STEEL 36C | m | 3 | [8 empty] | 노임적용
UPS(50KVA) 철거 | 폐축전기 처리포함 | EA | 1 | [8 empty] | UPS설치 포함
노무비 | 내선전공 | 인 | 3.89
노무비 | 저압케이블전공 | 인 | 3.02
공구손료 | 노무비의3% | 식 | 1
합 계 | [12 empty] | 0

## 고재처리비
품 명 | 규 격 | 단위 | 단중(kg) | 수 량 | 소 계(kg) | 단 가 | 계 | 비고 |  |  |  | 물가자료('18,01) |  | 물가정보("18,01)
[12 empty] | Page | 단가 | Page | 단가
고재처리비
1.고철
외함철거 | 1200x2500xH:2550 | 면 | 493.62 | 5 | 2468.1 |  |  | 고철(중량A) |  |  | 중량 A | 하 47 | -320 | 2-975 | -270 | -320
외함철거 | 1300x2500xH:2550 | 면 | 517.51 | 1 | 517.51 |  |  | 고철(중량A) |  |  | 파동 | 하47 | -5600 | 2-975 | -5550 | -5600
외함철거 | 800x1600xH:2350 | 면 | 301.7 | 9 | 2715.3 |  |  | 고철(중량A)
외함철거 | 900x1600xH:2350 | 면 | 323.87 | 2 | 647.74 |  |  | 고철(중량A)
외함철거 | 1800x1600xH:2350 | 면 | 523.34 | 1 | 523.34
외함철거 | 2500x1600xH:2350 | 면 | 678.5 | 2 | 1357
2.파동(하동) | [8 empty] | 규격 | 코아수 | 적용율
저압케이블 철거 | 600V CV 95㎟/1C | m | 0.8512 | 140 | 119.168 |  |  | 파동 | 95 | 1 | 0.8512 |  |  | 100x14x1000x(8960kg/1,000,000,000m㎡)=12.54
저압케이블 철거 | 600V CV 100㎟/1C | m | 0.896 | 28 | 25.088 |  |  | 파동 | 100 | 1 | 0.896
저압케이블 철거 | 600V CV 240㎟/1C | m | 2.1504 | 56 | 120.4224 |  |  | 파동 | 240 | 1 | 2.1504
저압케이블 철거 | 600V CV 250㎟/1C | m | 2.24 | 160 | 358.4 |  |  | 파동 | 250 | 1 | 2.24
저압케이블 철거 | FR-8 250㎟/1C | m | 2.912 | 212 | 617.344 |  |  | 파동 | 325 | 1 | 2.912
저압케이블 철거 | FR-8 325㎟/1C | m | 0.8512 | 56 | 47.6672 |  |  | 파동 | 95 | 1 | 0.8512
| 동의 비중 8.92g/1㎤ | 직경x1000x(8960kg/1,000,000,000m㎡)
3.기타
특고기기 | MOF,MOLD TR등 | 식 | 1 | 1 | 1
합 계

## 폐기물처리비
품 명 | 규 격 | 단위 | 수량 | 재 료 비 |  | 노 무 비 |  | 경 비 |  | 합 계 |  | 비 고
|  |  |  | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액
폐기물 처리비
PcBs처리비 | MOF | 식 | 1
합 계 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0

## 관급자재내역서
품 명 | 규 격 | 단위 | 수량 | 재 료 비 |  | 노 무 비 |  | 경 비 |  | 합 계 |  | 식별번호
|  |  |  | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액
관급자 설치 관급자재
1.수배전반 |  | 식 | 1 | 316658000 | 316658000 |  |  |  |  | 316658000 | 316658000
1.1ㆍEHV-1(LBS반)ㆍ1400Wx2550Hx2500D |  | 면 | 1 | 12720000 | 12720000 |  |  |  |  | 12720000 | 12720000 | 22973831
1.2ㆍEHV-2(MOF반)ㆍ1400Wx2550Hx2500D |  | 면 | 1 | 11866000 | 11866000 |  |  |  |  | 11866000 | 11866000 | 22973834
1.3ㆍEHV-3(MAIN VCB반)ㆍ1400Wx2550Hx2500D |  | 면 | 1 | 29502000 | 29502000 |  |  |  |  | 29502000 | 29502000 | 22973837
1.4ㆍEHV-4(VCB반)ㆍ1400Wx2550Hx2500D |  | 면 | 1 | 27688000 | 27688000 |  |  |  |  | 27688000 | 27688000 | 22973836
1.5ㆍEHV-5(VCB반)ㆍ1400Wx2550Hx2500D |  | 면 | 1 | 27688000 | 27688000 |  |  |  |  | 27688000 | 27688000 | 22973836
1.6ㆍTR-1(변압기반)ㆍ2200Wx2550Hx2500D |  | 면 | 1 | 37685000 | 37685000 |  |  |  |  | 37685000 | 37685000 | 22973597
1.7ㆍTR-2(변압기반)ㆍ2200Wx2550Hx2500D |  | 면 | 1 | 37685000 | 37685000 |  |  |  |  | 37685000 | 37685000 | 22973597
1.8ㆍLV-1(ACB & TIE ACB반)ㆍ800Wx2550Hx1500D |  | 면 | 1 | 28424000 | 28424000 |  |  |  |  | 28424000 | 28424000 | 22973906
1.9ㆍLV-1-1(MCCB반)ㆍ800Wx2550Hx2500D |  | 면 | 1 | 20108000 | 20108000 |  |  |  |  | 20108000 | 20108000 | 22973896
1.10ㆍLV-1-2(MCCB반)ㆍ800Wx2550Hx1500D |  | 면 | 1 | 18311000 | 18311000 |  |  |  |  | 18311000 | 18311000 | 22973895
1.11ㆍLV-1-3(ATS & MCCB반)ㆍ800Wx2550Hx2500D |  | 면 | 1 | 22216000 | 22216000 |  |  |  |  | 22216000 | 22216000 | 22973903
1.12ㆍLV-1-4(MCCB반)ㆍ800Wx2550Hx1500D |  | 면 | 1 | 18311000 | 18311000 |  |  |  |  | 18311000 | 18311000 | 22973895
1.13ㆍLV-2(ACB반)ㆍ800Wx2550Hx1500D |  | 면 | 1 | 24454000 | 24454000 |  |  |  |  | 24454000 | 24454000 | 22973904
1.14ㆍLV-2-1(MCCB반)ㆍ800Wx2550Hx1500D |  | 면 | 1 | [8 empty] | 22973896
1.15ㆍLV-2-2(ATS & ACB & MCCB반)ㆍ800Wx2550Hx1500D |  | 면 | 1 | [8 empty] | 22973904
1.16ㆍLV-2-3(MCCB반)ㆍ800Wx2550Hx1500D |  | 면 | 1 | [8 empty] | 22973895
1.17ㆍLV-2-4(ACB & MCCB반)ㆍ800Wx2550Hx2500D |  | 면 | 1 | [8 empty] | 22973895
1.18ㆍLV-R(정류기반)ㆍ800Wx2550Hx1500D |  | 면 | 1 | [8 empty] | 22973638
1.19ㆍGCP-2(ACB반)ㆍ800Wx2500Hx1500D |  | 면 | 1 | [8 empty] | 22973903
1.20ㆍ임시-2ㆍ800Wx2000Hx400D |  | 면 | 1 | [8 empty] | 22971930
1.21ㆍ임시-3ㆍ800Wx2000Hx400D |  | 면 | 1 | [8 empty] | 22971931
2. 비상발전기
비상발전기 | 750KW | 대 | 1
3.무정전 전원장치
무정전전원장치 | 50KVA | 대 | 1
4.조달수수료
조달수수료 |  | % | 0.54
합계

## 일위대가목록표
품 명 | 규 격 | 단위 | 수량 | 재 료 비 |  | 노 무 비 |  | 경 비 |  | 합 계 |  | 비 고
|  |  |  | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액
CABLE TRAY 지지대 | W:500 | EA | 1 | [8 empty] | 1

## 일위대가
품 명 | 규 격 |  | 단위 | 수량 | 재 료 비 |  | 노 무 비 |  | 경 비 |  | 합 계 |  | 비 고
[5 empty] | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액
1 | CABLE TRAY 지지대 | W:500 |  |  | -개소-
셋트앙카 | 3/8" |  | EA | 2
전산볼트 | 3/8" |  | EA | 2
C-CHNNEL | 40*40*2.6T |  | EA | 0.5
HEX HEAD BOLT | 3/8" |  | EA | 2
HOLD DOWN CLAMO | 3/8" |  | EA | 2
노무비 | 보통인부 |  | 인 | 0.072
공구손료 | 노무비의 3% |  | 식 | 1
합 계

## 전기단가비교표
품 명 | 규 격 | 단위 | 물가자료('20,03) |  | 물가정보("20,03) |  | 견적1 |  | 견적2 |  | 최저가격 | 적용가격 | 비고
|  |  | Page | 단가 | Page | 단가 | 업체 | 단가 | 업체 | 단가
1. 수배전반 철거 및 전력간선 설비 공사
수배전반철거 | 1200x2500xH:2550 | 면 | [8 empty] | 0 | 0 | 노임적용
수배전반철거 | 1300x2500xH:2550 | 면 | [8 empty] | 0 | 0 | 노임적용
수배전반철거 | 800x1600xH:2350 | 면 | [8 empty] | 0 | 0 | 노임적용
수배전반철거 | 900x1600xH:2350 | 면 | [8 empty] | 0 | 0 | 노임적용
수배전반철거 | 1800x1600xH:2350 | 면 | [8 empty] | 0 | 0 | 노임적용
수배전반철거 | 2500x1600xH:2350 | 면 | [8 empty] | 0 | 0 | 노임적용
변압기 철거 | 3￠ 22.9KV 750KVA | 대 | [8 empty] | 0 | 0 | 노임적용
MOF 철거 | 13200/110V 40/5 | 대 | [8 empty] | 0 | 0 | 노임적용
비상발전기 철거 | 3￠ 600KW | 대 | [5 empty] | 3900000 |  | 4500000 | 3900000 | 3900000
특고압 케이블 재사용 | 22.9KV CN/CV-W 60㎟/1C | m | [8 empty] | 0 | 0 | 노임적용
저압케이블 철거 | 600V CV 95㎟/1C | m | [8 empty] | 0 | 0 | 노임적용
저압케이블 철거 | 600V CV 100㎟/1C | m | [8 empty] | 0 | 0
저압케이블 철거 | 600V CV 240㎟/1C | m | [8 empty] | 0 | 0
저압케이블 철거 | 600V CV 250㎟/1C | m | [8 empty] | 0 | 0
저압케이블 철거 | FR-8 250㎟/1C | m | [8 empty] | 0 | 0
저압케이블 철거 | FR-8 325㎟/1C | m | [8 empty] | 0 | 0
CABLE TRAY &DUCT 철거 | W:300 x H:100 | m | [8 empty] | 0 | 0
CABLE TRAY &DUCT 철거 | W:450 x H:100 | m | [8 empty] | 0 | 0
CABLE TRAY &DUCT 철거 | W:600 x H:100 | m | [8 empty] | 0 | 0
2.특고압 및 저압 전력간선 설비 공사
22.9KV 수밀형동심중선선케이블 | FR CN/CO-W 60㎟ | m | 1098 | 14059 | 1216 | 18341 |  |  |  |  | 14059 | 14059
가교폴리에틸렌(XLPE)절연난연케이블 | 0.6/1kV FW-CV 3C*16㎟ | m | 1099 | 5905 | 1216 | 6141 |  |  |  |  | 5905 | 5905
가교폴리에틸렌(XLPE)절연난연케이블 | 0.6/1kV FW-CV 1C*185㎟ | m | 1099 | 19294 | 1216 | 19726 |  |  |  |  | 19294 | 19294
저독성난연폴리올레핀내화케이블 | 0.6/1kV F-FR-8 1C*185㎟ | m | 1101 | 22036 | 1219 | 22677 |  |  |  |  | 22036 | 22036
저독성난연폴리올레핀내화케이블 | 0.6/1kV F-FR-8 1C*240㎟ | m | 1101 | 28205 | 1219 | 29686 |  |  |  |  | 28205 | 28205
단말접속재 | 25KV 25SMT 60㎟ | kit | 1120 | 62300 | 1243 | 62300 |  |  |  |  | 62300 | 62300
동관단자 | 1HOLE 16㎟ | EA | 1104 | 127 | 1244 | 629 |  |  |  |  | 127 | 127
동관단자 | 2HOLE 185㎟ | EA | 1104 | 3217 | 1244 | 7364 |  |  |  |  | 3217 | 3217
동관단자 | 2HOLE 240㎟ | EA | 1104 | 5110 | 1244 | 8427 |  |  |  |  | 5110 | 5110
저압케이블 재사용 | 600V CV 14㎟/3C | m | [8 empty] | 0 | 0 | 노임적용
저압케이블 재사용 | 600V CV 14㎟/4C | m | [8 empty] | 0 | 0 | 노임적용
저압케이블 재사용 | 600V CV 22㎟/4C | m | [8 empty] | 0 | 0 | 노임적용
저압케이블 재사용 | 600V CV 25㎟/4C | m | [8 empty] | 0 | 0 | 노임적용
저압케이블 재사용 | 600V CV 35㎟/1C | m | [10 empty] | 노임적용
저압케이블 재사용 | 600V CV 38㎟/1C | m | [8 empty] | 0 | 0 | 노임적용
저압케이블 재사용 | 600V CV 60㎟/1C | m | [8 empty] | 0 | 0 | 노임적용
저압케이블 재사용 | 600V CV 100㎟/1C | m | [8 empty] | 0 | 0 | 노임적용
저압케이블 재사용 | 600V CV 200㎟/1C | m | [8 empty] | 0 | 0 | 노임적용
저압케이블 재사용 | 600V CV 250㎟/1C | m | [10 empty] | 노임적용
저압케이블 재사용 | FR-8 22㎟/4C | m | [10 empty] | 노임적용
저압케이블 재사용 | FR-8 38㎟/1C | m | [10 empty] | 노임적용
저압케이블 재사용 | FR-8 100㎟/1C | m | [10 empty] | 노임적용
저압케이블 재사용 | FR-8 250㎟/1C | m | [10 empty] | 노임적용
3.CABLE TRAY & DUCT 설비 공사
CABLE TRAY(STRAIGHT) | 2.3T W:450xH:100 | m | 1134 | 14200 | 1257 | 14190 |  |  |  |  | 14190 | 14190
CABLE TRAY(STRAIGHT) | 2.3T W:600xH:100 | m | 1134 | 15290 | 1257 | 15470 |  |  |  |  | 15290 | 15290
CABLE TRAY(H/ELBOW) | 2.3T W:450xH:100 | EA | 1134 | 25390 | 1257 | 25670 |  |  |  |  | 25390 | 25390
CABLE TRAY(H/ELBOW) | 2.3T W:600xH:100 | EA | 1134 | 28830 | 1257 | 28350 |  |  |  |  | 28350 | 28350
CABLE TRAY(V/ELBOW) | 2.3T W:450xH:100 | EA | 1134 | 25390 | 1257 | 25670 |  |  |  |  | 25390 | 25390
CABLE DUCT(STRAIGHT) | 2.3T W:300xH:100 | m | 1136 | 38630 | 1258 | 33360 |  |  |  |  | 33360 | 33360
CABLE DUCT(STRAIGHT) | 2.3T W:450xH:100 | m | 1136 | 55740 | 1258 | 48530 |  |  |  |  | 48530 | 48530
CABLE DUCT(H/ELBOW) | 2.3T W:450xH:100 | EA | 1136 | 72370 | 1258 | 72800 |  |  |  |  | 72370 | 72370
CABLE DUCT(V/ELBOW) | 2.3T W:300xH:100 | EA | 1136 | 43430 | 1258 | 50050 |  |  |  |  | 43430 | 43430
J/CONN' | H:100 | EA | 1133 | 3500 | 1257 | 1480 |  |  |  |  | 1480 | 1480
SHANK BOLT&NUT | 3/8" | EA |  |  | 1257 | 200 |  |  |  |  | 200 | 200
B-JUMPER | 25㎟ | EA | 1139 | 1750 | 1257 | 2930 |  |  |  |  | 1750 | 1750
CABLE TRAY 지지대 | 바닥,벽체 W:500 | 개소 | 일위대가
4.임시전력 설비 공사
가교폴리에틸렌(XLPE)절연난연케이블 | 0.6/1kV FW-CV 1C*35㎟ | m | 1099 | 4046 | 1216 | 4336 |  |  |  |  | 4046 | 4046
가교폴리에틸렌(XLPE)절연난연케이블 | 0.6/1kV FW-CV 1C*95㎟ | m | 1099 | 10226 | 1216 | 10729 |  |  |  |  | 10226 | 10226
가교폴리에틸렌(XLPE)절연난연케이블 | 0.6/1kV FW-CV 1C*150㎟ | m | 1099 | 15600 | 1216 | 15983 |  |  |  |  | 15600 | 15600
난연PVC절연접지용전선 | F-GV 50㎟ | m | 1099 | 5410 | 1213 | 5609 |  |  |  |  | 5410 | 5410
동관단자 | 1HOLE 50㎟ | EA | 1118 | 398 | 1244 | 1368 |  |  |  |  | 398 | 398
동관단자 | 2HOLE 35㎟ | EA | 1118 | 490 | 1244 | 1368 |  |  |  |  | 490 | 490
동관단자 | 2HOLE 95㎟ | EA | 1118 | 1721 | 1244 | 3367 |  |  |  |  | 1721 | 1721
동관단자 | 2HOLE 150㎟ | EA | 1118 | 2426 | 1244 | 5473 |  |  |  |  | 2426 | 2426
저압케이블 재사용 | 0.6/1kV FW-CV 1C*240㎟ | m | [8 empty] | 0 | 0 | 노임적용
저압케이블 재사용 | 0.6/1kV FW-CV 1C*150㎟ | m | [8 empty] | 0 | 0 | 노임적용
접지전선 재사용 | F-GV 50㎟ | m | [8 empty] | 0 | 0 | 노임적용
저압케이블 재사용 | 600V CV 14㎟/3C | m | [8 empty] | 0 | 0 | 노임적용
저압케이블 재사용 | 600V CV 14㎟/4C | m | [8 empty] | 0 | 0 | 노임적용
저압케이블 재사용 | 600V CV 22㎟/4C | m | [8 empty] | 0 | 0 | 노임적용
저압케이블 재사용 | 600V CV 25㎟/4C | m | [8 empty] | 0 | 0 | 노임적용
저압케이블 재사용 | 600V CV 35㎟/1C | m | [8 empty] | 0 | 0 | 노임적용
저압케이블 재사용 | 600V CV 38㎟/1C | m | [8 empty] | 0 | 0 | 노임적용
저압케이블 재사용 | 600V CV 60㎟/1C | m | [8 empty] | 0 | 0 | 노임적용
저압케이블 재사용 | 600V CV 100㎟/1C | m | [8 empty] | 0 | 0 | 노임적용
저압케이블 재사용 | 600V CV 200㎟/1C | m | [8 empty] | 0 | 0 | 노임적용
저압케이블 재사용 | 600V CV 250㎟/1C | m | [8 empty] | 0 | 0 | 노임적용
저압케이블 재사용 | FR-8 22㎟/4C | m | [8 empty] | 0 | 0 | 노임적용
저압케이블 재사용 | FR-8 38㎟/1C | m | [8 empty] | 0 | 0 | 노임적용
저압케이블 재사용 | FR-8 100㎟/1C | m | [8 empty] | 0 | 0 | 노임적용
저압케이블 재사용 | FR-8 250㎟/1C | m | [8 empty] | 0 | 0 | 노임적용
5. UPS설비공사
CABLE DUCT(STRAIGHT) | 2.3T W:200xH:100 | EA | 1136 | 28790 | 1258 | 25780 |  |  |  |  | 25780 | 25780
UPS 분전반 | 옥내노출 ALL STS | EA | [5 empty] | 1299599 |  | 1468533 | 1299599 | 1299599
저압케이블 재사용 | 600V CV 38㎟/1C | m | [8 empty] | 0 | 0 | 노임적용
저압케이블 재사용 | 600V CV 50㎟/1C | m | [8 empty] | 0 | 0 | 노임적용
저압케이블 재사용 | 600V CV 60㎟/1C | m | [8 empty] | 0 | 0 | 노임적용
저압케이블 재사용 | 600V CV 100㎟/1C | m | [8 empty] | 0 | 0 | 노임적용
UPS 분전반 철거 | 옥내노출 ALL STS | EA | [8 empty] | 0 | 0 | 노임적용
강제전선관 철거 | STEEL 22C | m | [8 empty] | 0 | 0
강제전선관 철거 | STEEL 36C | m | [8 empty] | 0 | 0
UPS(50KVA) 철거 | 폐축전기 처리포함 | EA | [5 empty] | 1108000 |  | 1344400 | 1108000 | 1108000
일위대가
중량 A |  | kg | 하 47 | -360 | 1561 | -320 |  |  |  |  | -360 | -360
파동 |  | kg | 하47 | -7200 | 1561 | -4600 |  |  |  |  | -7200 | -7200
셋트앙카 | 3/8" | EA | 1139 | 280 | 1258 | 320 |  |  |  |  | 280 | 280
C-CHNNEL | 40*40*2.6T | EA |  |  | 1258 | 3040 |  |  |  |  | 3040 | 3040
HEX HEAD BOLT | 3/8" | EA | 1139 | 130 | 1258 | 280 |  |  |  |  | 130 | 130
HOLD DOWN CLAMP | 3/8", | EA |  |  | 1257 | 470 |  |  |  |  | 470 | 470
THREADED ROD | 3/8"10mm | EA | 1139 | 930 | 1258 | 1080 |  |  |  |  | 930 | 930

## 1. 수배전반 철거 및 전력간선 철거 산출서
구 분 | 규 격 | [5 empty] | 체적 | 산 출 근 거 | 수배전반 철거 |  | 특고기기철거 |  | 비상발전기 | 케이블 재사용 | 케이블철거 | [5 empty] | TRAY&DUCT철거
[9 empty] | CUBICLE |  | 변압기 | MOF | 600KW | FR-CN/CO-W | CV |  |  |  | FR-8 |  | DUCT | TRAY | TRAY
[9 empty] | 3.5㎥ 이하 | 10㎥ 이하 | 750KVA | 40/5 |  | 60'/1C | 95'/1C | 100'/1C | 240'/1C | 250'/1C | 250'/1C | 325'/1C | W:300 | W:450 | W:600
수배전반 철거
cubicle | 1200 | x | 2500 | x | 2550 | 1 | 7.65 | 5 |  | 5
cubicle | 1300 | x | 2500 | x | 2550 | 1 | 8.29 | 1 |  | 1
cubicle | 800 | x | 1600 | x | 2350 | 1 | 3.01 | 9 | 9
cubicle | 900 | x | 1600 | x | 2350 | 1 | 3.38 | 2 | 2
cubicle | 1800 | x | 1600 | x | 2350 | 1 | 6.77 | 1 |  | 1
cubicle | 2500 | x | 1600 | x | 2350 | 1 | 9.4 | 2 |  | 2
특고기기 철거
변압기 | 22.9KV TR 750 KVA |  |  |  |  | 1 |  | 2 |  |  | 2
MOF | MOF 13200/110V 40/5 |  |  |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  | 1
발전기 철거
비상발전기 600kW | [12 empty] | 1
특고케이블 재사용
인입->ALTS | 22.9kV FR-CN/CO-W 60sq |  |  |  |  | 6 |  | 3 | [5 empty] | 18
특고케이블 철거
SHV-5->TR | 22.9kV CN/CV-W 60sq |  |  |  |  | 3 |  | 2+6+14+2+2+6+6+2 | [6 empty] | 120
저압케이블 철거
LV-1~ LV-2 | CV 250sq/1Cx8L |  |  |  |  | 8 |  | 2+3+9+4+2 | [9 empty] | 160
LV-1-1 ~BK-2 | CV 240sq/1Cx4L |  |  |  |  | 8 |  | 2+3+2 | [8 empty] | 56
LV-1-2 ~BK-2 | CV 95sq/1Cx4L |  |  |  |  | 4 |  | 2+1+2 | [6 empty] | 20
G-2~ LV-1-2 | FR-8 250sq/1Cx4L |  |  |  |  | 4 |  | 2+13+5+2 | [10 empty] | 88
G-2~ LV-1-2 | FR-8 250sq/1Cx4L |  |  |  |  | 4 |  | 2+22+5+2 | [10 empty] | 124
G-2~ GEN | FR-8 300sq/1Cx8L |  |  |  |  | 8 |  | 2+3+2 | [11 empty] | 56
LV-2-2 ~TR-3 | CV 100sq/1C X4l |  |  |  |  | 4 |  | 2+3+2 | [7 empty] | 28
특고 DUCT철거(W:300) | [5 empty] | 1 |  | 2 | [12 empty] | 2
저압 TRAY 철거
| W450xH:100 |  |  |  |  | 1 |  | 3 | [13 empty] | 3
| W600xH:100 |  |  |  |  | 1 |  | 8+8 | [14 empty] | 16
[8 empty] | 합계 | 11 | 9 | 2 | 1 | 1 | 18 | 140 | 28 | 56 | 160 | 212 | 56 | 2 | 3 | 16
할증율
[8 empty] | 총계 | 11 | 9 | 2 | 1 | 1 | 18 | 140 | 28 | 56 | 160 | 212 | 56 | 2 | 3 | 16
[8 empty] | 내선전공 |  |  |  | 2 | [8 empty] | 0.23 | 0.3 | 0.36
[8 empty] | 특고압케이블공 | [5 empty] | 0.00846
[8 empty] | 저압케이블공 | [6 empty] | 0.01158 | 0.01158 | 0.0185 | 0.02155 | 0.02155 | 0.023
[8 empty] | 변전전공 | 2.25 | 3.5 | 1.8
[8 empty] | 비계공 | 0.95 | 2 | 0.7
[8 empty] | 특별인부 |  |  | 2.6
[8 empty] | 보통인부 | 1.7 | 3.1 |  |  |  | 0.00846 | 0.01158 | 0.01158 | 0.0185 | 0.02155 | 0.02155 | 0.023
[8 empty] | 인력운반공 |  |  | 1.5
[8 empty] | 적용율 | 36% | 36% | 78% | 30% |  | 278.9% | 63.75% | 63.75% | 63.75% | 63.75% | 63.75% | 63.75% | 50% | 50% | 50%
노무비 | 4.16 |  |  |  |  | 인 | 100% | 내선전공 |  |  |  | 0.6 | [8 empty] | 0.23 | 0.45 | 2.88
노무비 | 0.42 |  |  |  |  | 인 | 100% | 특고압케이블공 | [5 empty] | 0.424
노무비 | 7.83 |  |  |  |  | 인 | 100% | 저압케이블공 | [6 empty] | 1.033 | 0.206 | 0.66 | 2.198 | 2.912 | 0.821
노무비 | 23.06 |  |  |  |  | 인 | 100% | 변전전공 | 8.91 | 11.34 | 2.808
노무비 | 11.33 |  |  |  |  | 인 | 100% | 비계공 | 3.762 | 6.48 | 1.092
노무비 | 4.06 |  |  |  |  | 인 | 100% | 특별인부 |  |  | 4.056
노무비 | 25.03 |  |  |  |  | 인 | 100% | 보통인부 | 6.732 | 10.044 |  |  |  | 0.424 | 1.033 | 0.206 | 0.66 | 2.198 | 2.912 | 0.821
노무비 | 2.34 |  |  |  |  | 인 | 100% | 인력운반공 |  |  | 2.34
[9 empty] | 전품 | 전품 | 전품 | 전품 | 견적 | 전품 | 전품 | 전품 | 전품 | 전품 | 전품 | 전품 | 전품 | 전품 | 전품
[9 empty] | 3-35 | 3-35 | 3-1 | 5-21 |  | 4-34 | 4-34 | 4-34 | 4-34 | 4-34 | 4-34 | 4-34 | 5-8 | 5-8 | 5-8

## 2.특고압 및 저압 전력간선설비 산출서
구 분 | 규 격 |  | PIPE | 산 출 근 거 | 특고 케이블 | 저압케이블 |  |  |  | 단말처리 | 동관단자 |  |  | 저압케이블 재사용
[5 empty] | FR CN/ C0-W | FW-CV |  | F-FR-CV |  | 특고압 | 1HOLE | 2HOLE |  | CV | [9 empty] | FR-8
[5 empty] | 60'/1C | 16'/3C | 185'/1C | 185'/1C | 240'/1C | 60'/1C | 16sq | 185sq | 240sq | 14'/3C | 14'/4C | 22'/4C | 25'/4C | 35'/1C | 38'/1C | 60'/1C | 100'/1C | 200'/1C | 250'/1C | 22'/4C | 38'/1C | 100'/1C | 250'/1C
특고설비
HV-5~ TR-1 | FR CN/CO-W 60sq/1C- | 3 | DUCT | 3+6+14+3 | 78 |  |  |  |  | 6
HV-5~ TR-1 | FR CN/CO-W 60sq/1C- | 3 | DUCT | 3+6+6+3 | 54 |  |  |  |  | 6
저압설비
LV-1 ~LV-2 | FW-CV 185sq/1C | 12 | TRAY | 3+5+10+5+3 |  |  | 312 |  |  |  |  | 24
GCP~ LV-2-2 | NFR CV 240sq/1C | 8 | DUCT | 3+15+6+3 |  |  |  |  | 216 |  |  |  | 16
GCP~ LV-1-3 | NFR CV 240sq/1C | 8 | DUCT | 3+25+6+3 |  |  |  |  | 296 |  |  |  | 16
G~GCP | NFR CV 240sq/1C | 16 | DUCT | 3+3+3 |  |  |  | 144 |  |  |  | 32
LV-~LV-R | FW-CV 16sq/3C | 1 | 함내 | 3+1+3 |  | 7 |  |  |  |  | 3
저압케이블 재사용 |  | LV -1-1
| CV 250sq/1C | 4 |  | 8 | [18 empty] | 32
| CV 100sq/1C | 4 |  | 8 | [16 empty] | 32
| CV 60sq/1C | 8 |  | 8 | [15 empty] | 64
| CV 38sq/1C | 4 |  | 8 | [14 empty] | 32
| CV 14sq/4C | 2 |  | 8 | [10 empty] | 16
저압케이블 재사용 |  | LV -1-2
| CV 200sq/1C | 8 |  | 7 | [17 empty] | 56
| CV 60sq/1C | 4 |  | 7 | [15 empty] | 28
| CV 22sq/4C | 1 |  | 7 | [11 empty] | 7
| CV 14sq/4C | 1 |  | 7 | [10 empty] | 7
| FR-8 200sq/1C | 4 |  | 7 | [22 empty] | 28
| FR-8 100sq/1C | 4 |  | 7 | [21 empty] | 28
| FR-8 22sq/4C | 2 |  | 7 | [19 empty] | 14
| F-CV 25sq/4C | 1 |  | 7 | [12 empty] | 7
저압케이블 재사용 |  | LV -2-1
| CV 100sq/1C | 4 |  | 8 | [16 empty] | 32
| CV 38sq/1C | 8 |  | 8 | [14 empty] | 64
| CV 14sq/4C | 2 |  | 8 | [10 empty] | 16
| F-CV 35sq/1C | 8 |  | 8 | [13 empty] | 64
저압케이블 재사용 |  | LV -2-2
| CV 100sq/1C | 12 |  | 7 | [16 empty] | 84
| CV 38sq/1C | 4 |  | 7 | [14 empty] | 28
| CV 14sq/4C | 5 |  | 7 | [10 empty] | 35
| CV 14sq/3C | 1 |  | 7 | [9 empty] | 7
| FR-8 38sq/1C | 8 |  | 7 | [20 empty] | 56
|  |  |  | 합계 | 132 | 7 | 312 | 144 | 512 | 12 | 3 | 56 | 32 | 7 | 74 | 7 | 7 | 64 | 124 | 92 | 148 | 56 | 32 | 14 | 56 | 28 | 28
|  |  |  | 할증율 | 5% | 5% | 5% | 5% | 5%
|  |  |  | 총계 | 139 | 7 | 328 | 151 | 538 | 12 | 3 | 56 | 32 | 7 | 74 | 7 | 7 | 64 | 124 | 92 | 148 | 56 | 32 | 14 | 56 | 28 | 28
|  |  |  | 특고압케이블공 | 0.00846 |  |  |  |  | 0.86
|  |  |  | 저압케이블전공 |  | 0.00528 | 0.01533 | 0.01533 | 0.0185 |  | 0.45 | 0.68 | 0.77 | 0.023 | 0.023 | 0.03 | 0.03 | 0.036 | 0.036 | 0.049 | 0.071 | 0.117 | 0.142 | 0.03 | 0.036 | 0.071 | 0.142
|  |  |  | 보통인부 | 0.00846 | 0.00528 | 0.01533 | 0.01533 | 0.0185
|  |  |  | 적용율 | 185.9% | 487.5% | 127.5% | 127.5% | 127.5% | 104% | 30% | 25.5% | 25.5% | 300% | 390% | 390% | 390% | 127.5% | 127.5% | 127.5% | 127.5% | 127.5% | 127.5% | 390% | 127.5% | 127.5% | 127.5%
노무비 | 12.8 | 인 | 100% | 특고압케이블공 | 2.07 |  |  |  |  | 10.73
노무비 | 99.95 | 인 | 100% | 저압케이블전공 | 0 | 0.18 | 6.09 | 2.81 | 12.07 | 0 | 0.4 | 9.71 | 6.28 | 0.48 | 6.63 | 0.81 | 0.81 | 2.93 | 5.69 | 5.74 | 13.39 | 8.35 | 5.79 | 1.63 | 2.57 | 2.53 | 5.06
노무비 | 23.22 | 인 | 100% | 보통인부 | 2.07 | 0.18 | 6.09 | 2.81 | 12.07 | 0
[5 empty] | 전품 | 전품 | 전품 | 전품 | 전품 | 전품 | 전품 | 전품 | 전품 | 전품 | 전품 | 전품 | 전품 | 전품 | 전품 | 전품 | 전품 | 전품 | 전품 | 전품 | 전품 | 전품 | 전품
[5 empty] | 4-34 | 4-34 | 4-34 | 4-34 | 4-34 | 4-37 | 4-37 | 4-37 | 4-37 | 5-11 | 5-11 | 5-11 | 5-11 | 5-11 | 5-11 | 5-11 | 5-11 | 5-11 | 5-11 | 5-11 | 5-11 | 5-11 | 5-11

## 3.CABLE TRAY 설비 산출서
구 분 | 형태 및 규격 |  |  | 산 식 | TRAY |  |  |  |  | DUCT |  |  |  | TRAY부속품
[5 empty] | ST' | ST' | H/ELBOW | H/ELBOW | V/ELBOW | ST' |  | H/ELBOW | V/ELBOW | JOINT CONNECTOR | SHANK B/NUT | B-JUMPER | 천정
[5 empty] | 450Wx 100H | 600Wx 100H | 450Wx 100H | 600W* 100H | 450W* 100H | 300Wx 100H | 450Wx 100H | 450Wx 100H | 300W* 100H | 100 | 3/8 | 14 | W:500
CABLE DUCT(특고)
| ST' W:300xH:100 | 1 |  | 2+2 | [5 empty] | 4 |  |  | 2 | 12 | 120 | 12 | 3
| ST' W:450xH:100 | 1 |  | 3 | [6 empty] | 3 | 1 |  | 6 | 60 | 6 | 0
CABLE TRAY(저압)
| ST' W:450xH:100 | 1 |  | 3+6+3 | 12 |  | 2 |  | 2 |  |  |  |  | 24 | 240 | 24 | 8
| ST' W:600xH:100 | 1 |  | 8+8 |  | 16 |  | 2 | [5 empty] | 20 | 200 | 20 | 0
|  |  |  | 합계 | 12 | 16 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 1 | 2 | 62 | 620 | 62 | 11
|  |  |  | 할증율 | 5% | 5%
|  |  |  | 총계 | 13 | 17 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 1 | 2 | 62 | 620 | 62 | 11
|  |  |  | 내선전공 | 0.3 | 0.36 | 0.3 | 0.36 | 0.3 | 0.5 | 0.6 | 0.5 | 0.6
|  |  | 요율 | 적용율 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
노무비 | 16.78 | 인 | 100% | 내선전공 | 3.6 | 5.76 | 0.6 | 0.72 | 0.6 | 2 | 1.8 | 0.5 | 1.2
[5 empty] | 전품 | 전품 | 전품 | 전품 | 전품 | 전품 | 전품 | 전품 | 전품 |  |  |  | 일위
[5 empty] | 5-8 | 5-8 | 5-8 | 5-8 | 5-8 | 5-8 | 5-8 | 5-8 | 5-8 |  |  |  | 대가

## 4.임시전력 설비 산출서
구 분 | 규 격 |  | PIPE | 산 출 근 거 | 저압케이블 |  |  |  | 동관단자 |  |  |  |  | 저압케이블 재사용
[5 empty] | FW-CV |  |  | F-GV | 1HOLE | 2HOLE |  |  | F-CV | F-CV | F-GV | CV | [9 empty] | FR-8
[5 empty] | 35'/1C | 95'/1C | 150'/1C | 50sq | 50sq | 35sq | 95sq | 150sq | 240'/1C | 150'/1C | 50sq | 14'/3C | 14'/4C | 22'/4C | 25'/4C | 35'/1C | 38'/1C | 60'/1C | 100'/1C | 200'/1C | 250'/1C | 22'/4C | 38'/1C | 100'/1C | 2500'/1C
임시전력 1차
요양원 | F-CV 240sq/1C | 4 | 노출 | 10 | [8 empty] | 40
임시-1 ~LV-1-2 | FW- CV 150sq/1C | 4 | 노출 | 3+12+3 |  |  | 72 |  |  |  |  | 8
임시-1 ~LV-2-2 | FW- CV 150sq/1C | 4 | 노출 | 3+12+3 |  |  | 72 |  |  |  |  | 8
LV-1-1~ LV-1-2 | FW- CV 95sq/1C | 4 | 노출 | 2 |  | 8 |  |  |  |  | 8
LV-2-1~ LV-2-2 | FW- CV 95sq/1C | 4 | 노출 | 2 |  | 8 |  |  |  |  | 8
임시전력 2차
임시-2 ~LV-1-1 | FW- CV 150sq/1C | 4 | 노출 | 3+12+3 | [9 empty] | 72
| F-GV 50sq | 1 |  | 3+12+3 |  |  |  | 18 | 2
임시-3 ~LV-1-2 | FW- CV 150sq/1C | 4 | 노출 | 3+12+3 | [9 empty] | 72
| F-GV 50sq | 1 |  | 3+12+3 |  |  |  | 18 | 2
임시-2~ BUS | FW- CV 95sq/1C | 4 | 노출 | 3+10+3 |  | 64 |  |  |  |  | 8
임시-3~ BUS | FW- CV 35sq/1C | 4 | 노출 | 3+10+3 | 64 |  |  |  |  | 8
저압케이블 재사용 |  | LV -2-1
| CV 100sq/1C | 4 |  | 8 | [18 empty] | 32
| CV 38sq/1C | 8 |  | 8 | [16 empty] | 64
| CV 14sq/4C | 2 |  | 8 | [12 empty] | 16
| F-CV 35sq/1C | 8 |  | 8 | [15 empty] | 64
저압케이블 재사용 |  | LV -2-2
| CV 100sq/1C | 12 |  | 7 | [18 empty] | 84
| CV 38sq/1C | 4 |  | 7 | [16 empty] | 28
| CV 14sq/4C | 5 |  | 7 | [12 empty] | 35
| CV 14sq/3C | 1 |  | 7 | [11 empty] | 7
| FR-8 38sq/1C | 8 |  | 7 | [22 empty] | 56
임시전력 3차
임시-2 ~LV-1-1 | FW- CV 150sq/1C | 4 | 노출 | 3+12+3 | [9 empty] | 72
| F-GV 50sq | 1 |  | 3+12+3 | [10 empty] | 18
임시-3 ~LV-1-2 | FW- CV 150sq/1C | 4 | 노출 | 3+12+3 | [9 empty] | 72
| F-GV 50sq | 1 |  | 3+12+3 | [10 empty] | 18
저압케이블 재사용 |  | LV -1-1
| CV 250sq/1C | 4 |  | 8 | [20 empty] | 32
| CV 100sq/1C | 4 |  | 8 | [18 empty] | 32
| CV 60sq/1C | 8 |  | 8 | [17 empty] | 64
| CV 38sq/1C | 4 |  | 8 | [16 empty] | 32
| CV 14sq/4C | 2 |  | 8 | [12 empty] | 16
저압케이블 재사용 |  | LV -1-2
| CV 200sq/1C | 8 |  | 7 | [19 empty] | 56
| CV 60sq/1C | 4 |  | 7 | [17 empty] | 28
| CV 22sq/4C | 1 |  | 7 | [13 empty] | 7
| CV 14sq/4C | 1 |  | 7 | [12 empty] | 7
| FR-8 200sq/1C | 4 |  | 7 | [24 empty] | 28
| FR-8 100sq/1C | 4 |  | 7 | [23 empty] | 28
| FR-8 22sq/4C | 2 |  | 7 | [21 empty] | 14
| F-CV 25sq/4C | 1 |  | 7 | [14 empty] | 7
|  |  |  | 합계 | 64 | 80 | 144 | 36 | 4 | 8 | 24 | 16 | 40 | 288 | 36 | 7 | 74 | 7 | 7 | 64 | 124 | 92 | 148 | 56 | 32 | 14 | 56 | 28 | 28
|  |  |  | 할증율 | 5% | 5% | 5% | 10%
|  |  |  | 총계 | 67 | 84 | 151 | 40 | 4 | 8 | 24 | 16 | 40 | 288 | 36 | 7 | 74 | 7 | 7 | 64 | 124 | 92 | 148 | 56 | 32 | 14 | 56 | 28 | 28
|  |  |  | 내선전공 |  |  |  | 0.008 | [6 empty] | 0.008
|  |  |  | 저압케이블전공 | 0.00658 | 0.01158 | 0.01533 |  | 0.4 | 0.36 | 0.5 | 0.68 | 0.0185 | 0.01533 |  | 0.023 | 0.023 | 0.03 | 0.03 | 0.036 | 0.036 | 0.049 | 0.071 | 0.117 | 0.142 | 0.03 | 0.036 | 0.071 | 0.142
|  |  |  | 보통인부 | 0.00658 | 0.01158 | 0.01533 | [5 empty] | 0.0185 | 0.01533
|  |  |  | 적용율 | 127.5% | 127.5% | 127.5% | 150% | 150% | 25.5% | 25.5% | 25.5% | 191.2% | 239.1% | 225% | 300% | 390% | 390% | 390% | 127.5% | 127.5% | 127.5% | 127.5% | 127.5% | 127.5% | 390% | 127.5% | 127.5% | 127.5%
노무비 | 1.07 | 인 | 100% | 내선전공 | 0 | 0 | 0 | 0.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
노무비 | 87.85 | 인 | 100% | 저압케이블전공 | 0.53 | 1.18 | 2.81 | 0 | 2.4 | 0.73 | 3.06 | 2.77 | 1.41 | 10.55 |  | 0.48 | 6.63 | 0.81 | 0.81 | 2.93 | 5.69 | 5.74 | 13.39 | 8.35 | 5.79 | 1.63 | 2.57 | 2.53 | 5.06
노무비 | 16.48 | 인 | 100% | 보통인부 | 0.53 | 1.18 | 2.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.41 | 10.55
[5 empty] | 전품 | 전품 | 전품 | 전품 | 전품 | 전품 | 전품 | 전품 | 전품 | 전품 | 전품 | 전품 | 전품 | 전품 | 전품 | 전품 | 전품 | 전품 | 전품 | 전품 | 전품 | 전품 | 전품 | 전품 | 전품
[5 empty] | 5-11 | 4-34 | 4-34 | 3-38 | 4-37 | 4-37 | 4-37 | 4-37 | 4-34 | 4-34 | 3-38 | 5-11 | 5-11 | 5-11 | 5-11 | 5-11 | 5-11 | 5-11 | 5-11 | 5-11 | 5-11 | 5-11 | 5-11 | 5-11 | 5-11

## 5.UPS설비 산출서
구 분 | 규 격 |  | PIPE | 산 출 근 거 | CABLE | 분전반 | 전력케이블 재사용 |  |  |  | 철거
[5 empty] | DUCT | UPS | CV |  |  |  | 분전반 | 강제전선관 |  | UPS
[5 empty] | W:200X100 |  | 38sq/1C | 50sq/1C | 60sq/1C | 100sq/1C | UPS | 22C | 36C
| CABLE DUCT | 1 |  | 3 | 3 | 1
| 전력케이블 재사용 | 4 |  | 3 |  |  | 12 | 12 | 12 | 12
전선관 철거
| STEEL 22C | 1 |  | 3+3 | [7 empty] | 6
| STEEL 36C | 1 |  | 3 | [8 empty] | 3
분전반 철거 | [10 empty] | 1 |  |  | 1
|  |  |  | 합계 | 3 | 1 | 12 | 12 | 12 | 12 | 1 | 6 | 3 | 1
|  |  |  | 할증율 | 5%
|  |  |  | 총계 | 3 | 1 | 12 | 12 | 12 | 12 | 1 | 6 | 3 | 1
|  |  |  | 내선전공 | 0.45 | 4.459 |  |  |  |  | 4.459 | 0.11 | 0.2
|  |  |  | 저압케이블전공 |  |  | 0.036 | 0.043 | 0.049 | 0.071
|  |  |  | 적용율 | 100% | 31.5% | 127.5% | 127.5% | 127.5% | 127.5% | 15.75% | 36% | 36%
노무비 | 3.89 | 인 | 100% | 내선전공 | 1.35 | 1.4 |  |  |  |  | 0.7 | 0.23 | 0.21
노무비 | 3.02 | 인 | 100% | 저압케이블전공 |  |  | 0.55 | 0.65 | 0.74 | 1.08
[5 empty] | 전품 | 전품 | 전품 | 전품 | 전품 | 전품 | 전품 | 전품 | 전품 | 견적
[5 empty] | 5-7 | 5-18 | 5-11 | 5-11 | 5-11 | 5-11 | 5-18 | 5-1 | 5-1

## 고재산출서
품 명 | 규 격 | 단위 | 산출식 | [21 empty] | W | D | H
▶ 외함철거 | 1200x2500xH:2550 | 면당 | [22 empty] | 1.2 | 2.5 | 2.55
외함(DOOR-2,측면-1) | 3.2t , 2.3t | kg | (( | 2.5 | x | 2.55 | )x | 1 | x | 0.0032 | x | 7850 | )+(( | 1.2 | x | 2.55 | )x | 2 | x | 0.0023 | x | 7850 | )) | 270.63 | 철판(후판)단위중량
외함(상,하) | 2.3t | kg | ( | 1.2 | x | 2.55 | )x | 2 | x | 0.0032 | x | 7850 | ) | [10 empty] | 153.73 | 두께*폭*길이*7.85/1000000
BASE | ㄷ형강 100*50*5t | kg | ( | 1.2 | + | 2.5 | )x | 2 | x | 9.36 | ) | [12 empty] | 69.26
소 계 | [23 empty] | 493.62
▶ 외함철거 | 1300x2500xH:2550 | 면당 | [22 empty] | 1.3 | 2.5 | 2.55
외함(DOOR-2,측면-1) | 3.2t , 2.3t | kg | (( | 2.5 | x | 2.55 | )x | 1 | x | 0.0032 | x | 7850 | )+(( | 1.3 | x | 2.55 | )x | 2 | x | 0.0023 | x | 7850 | )) | 279.84 | 철판(후판)단위중량
외함(상,하) | 2.3t | kg | ( | 1.3 | x | 2.55 | )x | 2 | x | 0.0032 | x | 7850 | ) | [10 empty] | 166.54 | 두께*폭*길이*7.85/1000000
BASE | ㄷ형강 100*50*5t | kg | ( | 1.3 | + | 2.5 | )x | 2 | x | 9.36 | ) | [12 empty] | 71.13
소 계 | [23 empty] | 517.51
▶ 외함철거 | 800x1600xH:2350 | 면당 | [22 empty] | 0.8 | 1.6 | 2.35
외함(DOOR-2,측면-1) | 3.2t , 2.3t | kg | (( | 1.6 | x | 2.35 | )x | 1 | x | 0.0032 | x | 7850 | )+(( | 0.8 | x | 2.35 | )x | 2 | x | 0.0023 | x | 7850 | )) | 162.33 | 철판(후판)단위중량
외함(상,하) | 2.3t | kg | ( | 0.8 | x | 2.35 | )x | 2 | x | 0.0032 | x | 7850 | ) | [10 empty] | 94.45 | 두께*폭*길이*7.85/1000000
BASE | ㄷ형강 100*50*5t | kg | ( | 0.8 | + | 1.6 | )x | 2 | x | 9.36 | ) | [12 empty] | 44.92
소 계 | [23 empty] | 301.7
▶ 외함철거 | 900x1600xH:2350 | 면당 | [22 empty] | 0.9 | 1.6 | 2.35
외함(DOOR-2,측면-1) | 3.2t , 2.3t | kg | (( | 1.6 | x | 2.35 | )x | 1 | x | 0.0032 | x | 7850 | )+(( | 0.9 | x | 2.35 | )x | 2 | x | 0.0023 | x | 7850 | )) | 170.82 | 철판(후판)단위중량
외함(상,하) | 2.3t | kg | ( | 0.9 | x | 2.35 | )x | 2 | x | 0.0032 | x | 7850 | ) | [10 empty] | 106.25 | 두께*폭*길이*7.85/1000000
BASE | ㄷ형강 100*50*5t | kg | ( | 0.9 | + | 1.6 | )x | 2 | x | 9.36 | ) | [12 empty] | 46.8
소 계 | [23 empty] | 323.87
▶ 외함철거 | 1800x1600xH:2350 | 면당 | [22 empty] | 1.8 | 1.6 | 2.35
외함(DOOR-2,측면-1) | 3.2t , 2.3t | kg | (( | 1.6 | x | 2.35 | )x | 1 | x | 0.0032 | x | 7850 | )+(( | 1.8 | x | 2.35 | )x | 2 | x | 0.0023 | x | 7850 | )) | 247.19 | 철판(후판)단위중량
외함(상,하) | 2.3t | kg | ( | 1.8 | x | 2.35 | )x | 2 | x | 0.0032 | x | 7850 | ) | [10 empty] | 212.51 | 두께*폭*길이*7.85/1000000
BASE | ㄷ형강 100*50*5t | kg | ( | 1.8 | + | 1.6 | )x | 2 | x | 9.36 | ) | [12 empty] | 63.64
소 계 | [23 empty] | 523.34
▶ 외함철거 | 2500x1600xH:2350 | 면당 | [22 empty] | 2.5 | 1.6 | 2.35
외함(DOOR-2,측면-1) | 3.2t , 2.3t | kg | (( | 1.6 | x | 2.35 | )x | 1 | x | 0.0032 | x | 7850 | )+(( | 2.5 | x | 2.35 | )x | 2 | x | 0.0023 | x | 7850 | )) | 306.59 | 철판(후판)단위중량
외함(상,하) | 2.3t | kg | ( | 2.5 | x | 2.35 | )x | 2 | x | 0.0032 | x | 7850 | ) | [10 empty] | 295.16 | 두께*폭*길이*7.85/1000000
BASE | ㄷ형강 100*50*5t | kg | ( | 2.5 | + | 1.6 | )x | 2 | x | 9.36 | ) | [12 empty] | 76.75
소 계 | [23 empty] | 678.5

## 노임단가
2021년도 상반기 노임단가
1.15
구분 | 직종별 | 단위 | 2021 상반기 | 2020 하반기 | 비고 | 2021 상반기
|  |  | 적용단가 | 적용단가 |  | 적용단가
전기 | 내선전공 | 인 | 242731 | 239171 | 1075 | 242731
| 특고압케이블공 | 인 | 371737 | 367852 | 1076 | 371737
| 고압케이블공 | 인 | 313970 | 304797 | 1077 | 313970
| 저압케이블전공 | 인 | 254661 | 250394 | 1078 | 254661
| 배전전공 | 인 | 361209 | 354231 | 1081 | 361209
| 배전활선전공 | 인 | 472721 | 457321 | 1082 | 472721
| 플렌트 전공 | 인 | 216250 | 215110 | 1083 | 216250
| 계장공 | 인 | 245687 | 230782 | 1084 | 245687
| 전기공사기사 | 인 | 263081 | 267522 | 5004 | 263081
| 전기공사산업기사 | 인 | 241167 | 240324 | 5005 | 241167
| 변전전공 | 인 | 369045 | 348736 | 5006 | 369045
통신 | 통신내선공 | 인 | 224251 | 225032 | 1086 | 224251
| 통신설비공 | 인 | 245619 | 248060 | 1087 | 245619
| 통신외선공 | 인 | 319849 | 321822 | 1088 | 319849
| 통신케이블공 | 인 | 339623 | 343333 | 1089 | 339623
| 무선안테나공 | 인 | 273520 | 273124 | 1090 | 273520
| 광케이블설치사 | 인 | 360206 | 360798 | 2001 | 360206
| H/W시험사 | 인 | 330411 | 329985 | 2002 | 330411
| S/W시험사 | 인 | 354793 | 354908 | 2003 | 354793
| 통신관련기사 | 인 | 257342 | 260229 | 5001 | 257342
| 통신관련산업기사 | 인 | 254403 | 256656 | 5002 | 254403
기타 | 작업반장 | 인 | 180013 | 174074 | 1001 | 180013
기타 | 보통인부 | 인 | 141096 | 138989 | 1002 | 141096
| 특별인부 | 인 | 179203 | 167926 | 1003 | 179203
| 비계공 | 인 | 247977 | 236858 | 1006 | 247977
| 형틀목공 | 인 | 226280 | 220808 | 1007 | 226280
| 철근공 | 인 | 228896 | 225461 | 1008 | 228896
| 철공 | 인 | 200155 | 194315 | 1009 | 200155
| 용접공 | 인 | 225966 | 224357 | 1012 | 225966
| 콘크리트공 | 인 | 215145 | 211203 | 1013 | 215145
| 포장공 | 인 | 212761 | 194174 | 1019 | 212761
| 건축목공 | 인 | 224657 | 217895 | 1023 | 224657
| 미장공 | 인 | 228423 | 217740 | 1027 | 228423
| 도장공 | 인 | 213676 | 200386 | 1029 | 213676
| 석공 | 인 | 212629 | 218442 | 1033 | 212629
| 줄눈공 | 인 | 169920 | 161213 | 1034 | 169920
| 배관공 | 인 | 201852 | 189198 | 1039 | 201852
| 보온공 | 인 | 184244 | 188789 | 1044 | 184244
| 인력운반공 | 인 | 152601 | 151659 | 1045 | 152601
| 건설기계조장 | 인 | 162226 | 160000 | 1047 | 162226
| 건설기계운전사 | 인 | 212637 | 203878 | 1048 | 212637
| 화물차운전사 | 인 | 173879 | 176975 | 1049 | 173879
| 일반기계운전사 | 인 | 137143 | 137974 | 1050 | 137143
| 기계설비공 | 인 | 190522 | 191587 | 1051 | 190522
| 플렌트 기계설치공 | 인 | 217415 | 223207 | 1060 | 217415